Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα

info@idika.gr · www.idika.gr

##### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

| Πληροφορίες: | Κολοβού Χριστίνα |  |  | Αθήνα, 12/12/2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τηλέφωνο: | 210-9282330,154,6,7 |  |  |  |  |  |
| Φαξ : | 210-9214375 |  | Αρ. Πρ. : |  | 12965 |  |
| E-mail: | kolovou@idika.gr |  |  |  |  |  |
|  |  | Προς: |  | Τον συνημμένο πίνακα αποδεκτών |  |  |

ΘΕΜΑ :    Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10»

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» διευκρινίζονται τα εξής: (Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο πρώτο ερώτημα της εταιρείας ΛΑΒΡΑΝΟΣ καθόσον στον πίνακα του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς εκ παραδρομής  γίνεται αναφορά «Ρευματοδότης σημεία ups»  τεμ. 390 αντί του ορθού που είναι 590. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη σωστή ποσότητα.

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ

| Ποιος είναι ο αριθμός της σχετικής Διακήρυξης ο οποίος θα αναφέρουμε και στο υπόδειγμα της εγγυητικής συμμετοχής μας ,βάση του οποίου αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1 : Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής & στη παράγραφο Β.4 .1 της Διακήρυξης. | Ο Αριθμός της σχετικής διακήρυξης είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που αυτή φέρει ήτοι 12117/20.11.2014 |
| --- | --- |
| Από 26-3-2014 βάση του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’ /26-3-2014) «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ –ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ,ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.318/1992 (Α’ 161) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλων διατάξεων έχει εκδοθεί από 1/4/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ 8342 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπου βάση του άρθρου 1 του νόμου καταργείται εφεξής η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένα αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και του φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών . Παρακαλώ θα ήθελα να γνωρίζω γραπτώς (μέσω fax 2102116310) ,αν για το συγκεκριμένο διαγωνισμό υπερισχύει ο ανωτέρω νόμος και αν μπορούμε να καταθέσουμε σε απλά φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς μας και να μην εφαρμοστεί αυτό που αναφέρεται στη σελίδα 97 της διακήρυξης όπου αναφέρεται υποβολή σε 2 αντίγραφα (πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου). Το ερώτημα μας είναι αν υπερισχύσει ο Νόμος 4250/2014 της Διακήρυξης και αν μπορούμε απλά να καταθέσουμε σε 2 αντίγραφα αλλά απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τα δικαιολογητικά συμμετοχής μας. | Πράγματι δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο………….» Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική διάταξη προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων τουλάχιστον όσον ρητά αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη. Εντούτοις από το κείμενο της διακήρυξης δεν συνάγεται ανάλογη υποχρέωση. Η μόνη αναφορά της διακήρυξης σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ είναι στους φακέλους που απαρτίζουν την προσφορά. Στην περίπτωση αυτή ως προς το ερώτημα που τίθεται, η απάντηση είναι ότι ο χαρακτηρισμός των υποφακέλλων σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ δεν συνάγεται από το νέο νόμο ότι παρέλκει, εφόσον σύμφωνα με την πάγια διαδικασία που διέπει τους διαγωνισμούς σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των υπερισχύει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Συνεπώς η υποχρέωση των υποψηφίων να καταθέσουν τους υποφακέλους της προσφοράς τους σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο παραμένει και ισχύει. Τονίζεται ότι το περιεχόμενο του φακέλου με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ θα πρέπει να φέρει μονογραφή σε κάθε σελίδα καθόσον η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν έχει καταργηθεί από κάποια ισχύουσα διάταξη. |

| Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για Νομικό Πρόσωπο νομικής μορφής Α.Ε. σε ποιους θα γίνονται ( σε Πρόεδρο ΔΣ ή και σε Διευθύνων Σύμβουλο ΔΣ)? | Οι υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν στα αδικήματα του ΠΔ 60/2007 (ήτοι εκείνες της παρ. Β.3.7 εδαφ. 2) ορίζεται ρητά ότι πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο. Οι λοιπές δηλώσεις αρκεί να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο. |
| --- | --- |
| Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 για τα νομικά πρόσωπα πρέπει να φέρουν το γνήσιο υπογραφής των νομίμων εκπροσώπων τους ναι ή όχι και αν ναι για ποιες Υπεύθυνες Δηλώσεις συγκεκριμένα βάση διακήρυξης και αν ισχύει το γνήσιο να έχει ημερομηνία της κατάθεσης προσφοράς μας αυθημερόν ναι ή όχι ? Όσο αφορά το νόμο 4250/26-3-2014 και το άρθρο 3 αναγράφεται ρητά πως «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ , ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη », και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε καμία από τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα κατατεθούν. Το ερώτημα είναι αν ο Νόμος υπερισχύει της Διακήρυξης και το τι ακριβώς θα ισχύσει για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. | Στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) ορίζονται επί λέξει τα εξής: “Αρθρο 3 Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου Η περίπτωση 1β του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», αντικαθίσταται ως εξής: «β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. 2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β της παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κατάσταση. 3. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» Από την προπαρατεθείσα νομοθετική διάταξη προκύπτει σαφώς ότι όσον αφορά συγκεκριμένα την Υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 1β του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», η οποία υποβάλλεται από τους υποψηφίους Αναδόχους ως δικαιολογητικό συμμετοχής στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας, αυτή η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. Β.3.7 εδαφ. 2 (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ). Τονίζεται εντούτοις ότι η ως άνω απαλλαγή από την υποχρέωση βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής αφορά μόνον την Υπεύθυνη Δήλωση της περίπτωσης 1β του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», και όχι τις λοιπές Υπεύθυνες Δηλώσεις , η προσκόμιση των οποίων απαιτείται στα πλαίσια του διαγωνισμού, και οι οποίες απαιτείται από τη διακήρυξη να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Συνεπώς η διακήρυξη είναι προσαρμοσμένη στην επικαλούμενη νομοθετική διάταξη και απαλλάσσει από υποχρέωση γνησίου υπογραφής μόνον την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του όρου Β.2.3. Για τις λοιπές δηλώσεις ζητείται γνήσιο υπογραφής. Ως προς την ημερομηνία που αυτές θα φέρουν, εφόσον δεν υπάρχει σαφής περιορισμός, δύναται να φέρουν οιαδήποτε ημερομηνία συνακόλουθη εντούτοις με τον εν θέματι διαγωνισμό (δηλαδή όχι προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης του διαγωνισμού. |
| Απαιτείται ναι ή όχι προσκόμιση δείγματος κατά την κατάθεση προσφορών μας Ή όταν είμαστε Ανάδοχοι ή πότε ? Και αν απαιτείται για ποια προσφερόμενα υλικά απαιτείται να προσκομίσουμε δείγματα , στο φάκελο τεχνικής προσφοράς μας. Παρακαλώ να μας διευκρινήσετε αναλυτικά τα προσφερόμενα υλικά που πρέπει να προσκομίσουμε δείγματα. | Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν τα δείγματα που αναφέρονται στην παρ. Α.3.2.4 της διακήρυξης. |

Ν. & Α. ΛΑΒΡΑΝΟΣ Ε.Ε.

| Παρατηρήθηκε διαφορά ανάμεσα στις επιμετρούμενες ποσότητες από τα σχέδια και στους πίνακες της οικονομικής προσφοράς στους ρευματοδότες σημεία ups (500 περίπου έναντι 390 τεμαχίων). Ο ανάδοχος θα εκτελέσει 390 τεμάχια και η ολοκλήρωση των σχεδίων θα γίνει με άλλη εργολαβία ή θα υπάρξει πρόσθετη δαπάνη; | Στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς αναφέρεται εκ παραδρομής στο είδος «Ρευματοδότης σημεία ups» τεμ. 390 αντί του σωστού που είναι 590. Συνεπώς οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμπεριλάβουν την σωστή ποσότητα. |
| --- | --- |
| Τα φωτιστικά σημεία της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνουν και τα φωτιστικά με τους λαμπτήρες ή αφορούν μόνο τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις; | Τα σώματα των φωτιστικών δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου. Για το λόγο αυτό αναφέρεται ο όρος «σημεία». |
| Ο εξοπλισμός RACK, patch panels και οπτικά patch panels προμηθεύονται από τον ανάδοχο ή από την ΗΔΙΚΑ; Επιπλέον, η σύνδεση των καλωδίων με τα patch panels γίνεται από τον ανάδοχο ή από την ΗΔΙΚΑ; | Ο εξοπλισμός RACK, patch panels & οπτικά patch panels δεν αποτελούν αντικείμενο του έργου. Οι πληροφορίες δύνονται μόνον για υποβοήθηση των υποψηφίων. Αποτελεί εντούτοις αντικείμενο του έργου η σύνδεση αυτών όταν παραδοθούν από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ στον Ανάδοχο. Στο έργο περιλαμβάνεται συνολικά, ο τερματισμός η μέτρηση και η πιστοποίηση του δικτύου DATA (ίνες και UTP CAT 6A) , ο τερματισμός του πριζοδιακοπτικού υλικού των ισχυρών ρευμάτων και η σύνδεση με όλα τα φωτιστικά (με λαμπτήρες). Τα υλικά αυτά θα δοθούν στον ανάδοχο στην πορεία του έργου. Συγκεκριμένα θα δοθούν στον Ανάδοχο τα εξής: - Όλα τα φωτιστικά - Οι ρευματοδότες UPS και ΔΕΗ - Οι ρευματοδότες για τα UTP CAT 6A - Patch Panel CAT 6A - Patch Panel Οπτικά (Fiber Optic) - Διακόπτες Φωτιστικών - Διακόπτες – Ανιχνευτές Κίνησης - Τα Rack των ορόφων |

| Το σύστημα access control προμηθεύεται από τον ανάδοχο ή από την ΗΔΙΚΑ; | Το σύστημα access control δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου. Οι πληροφορίες που δύνονται έχουν απλά βοηθητικό χαρακτήρα. |
| --- | --- |
| Ζητάτε δείγματα στην τεχνική προσφορά. Τι συγκεκριμένα; Δείγματα καλωδίων; | Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν τα δείγματα που αναφέρονται στην παρ. Α.3.2.4 της διακήρυξης. |
| Οι ανιχνευτές, οι πίνακες πυρανίχνευσης και τα υπόλοιπα υλικά πυρανίχνευσης προμηθεύονται από τον ανάδοχο ή από την ΗΔΙΚΑ; Επιπλέον, η σύνδεση πραγματοποιείται από τον ανάδοχο ή από την ΗΔΙΚΑ; | Το σύστημα πυρανίχνευσης δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου. Οι πληροφορίες δίνονται μόνον για υποβοήθηση των υποψηφίων. Συνεπώς δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου ούτε η σύνδεση αυτών. |

Διευκρινίζεται επίσης από την Η.ΔΙ.Κ.Α.Α Ε ότι στον πίνακα του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς η αναφορά σε «πρίζες data>> εννοεί διπλά σημεία και δεν αφορά το υλικό. (Κεφ. Α. 2.2.3 της διακήρυξης).

Τέλος από τον αρχικό διαγωνισμό ισχύει η δοθείσα διευκρίνιση ότι : «Oι πίνακες θα φέρουν όργανα (βολτόμετρα και αμπερόμετρα) όπως περιγράφονται. Εναλλακτικά θα μπορούν να φέρουν αντί αυτών των οργάνων , ψηφιακό πολυόργανο (δηλ. ψηφιακό πολυόργανο – αναλυτή ηλεκτρικών ενεργειακών μεγεθών) τα οποία θα είναι αντίστοιχα  συνδεδεμένα μέσα στους πίνακες (με δακτυλίους και άλλες επαφές) ώστε να  μπορεί να παρουσιάζει τις καταναλώσεις του πίνακα και τις τάσεις που θα υπάρχουν εντός αυτού».

Δρ. Χρήστος Χάλαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. &

Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

| 1. | 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγ. Λαύρας 86 , 11141 Αθήνα ΦΑΞ: 210.21.16.310 Υπόψη κ. Δ. Κρούσκου |
| --- | --- |
| 2. | Α. Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε Αντιγόνης 14, 15232 Χαλάνδρι ΦΑΞ: 210-6893714 Υπόψη κ. Αθ. Κονταρούδα |
| 3. | ΕΒΙΑΡ Μπουμπουλίνας 20, 12244 Αθήνα ΦΑΞ: 210-5315891 Υπόψη κ. Ι. Πολίτη |
| 4. | MA. CONSTRUCTION AE Λ. Πεντέλης 7, 15235 Βριλήσσια ΦΑΞ: 210-6839246 Υπόψη κ. Χ. Δρούγκα |
| 5. | ALGOSYSTEMS Λ. Συγγρού 206, 17672 Καλλιθέα ΦΑΞ: 210-9548099 Υπόψη κ. Κονδύλη |
| 6. | Α. ΛΑΒΡΑΝΟΣ Χρυσάνθου Τραπεζούντος 46, 16777 Ελληνικό ΦΑΞ: 210-9596087 Υπόψη κ. Λαβράνου |