Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα

info@idika.gr · www.idika.gr

##### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

| Πληροφορίες: | Κολοβού Χριστίνα |  |  | Αθήνα, 9/7/2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τηλέφωνο: | 210-9282330,154,6,7 |  |  |  |  |  |
| Φαξ : | 210-9214375 |  | Αρ. Πρ. : |  | 7613 |  |
| E-mail: | kolovou@idika.gr |  |  |  |  |  |
|  |  | Προς: |  | Τον συνημμένο πίνακα αποδεκτών |  |  |

ΘΕΜΑ :  “Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10”

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» διευκρινίζονται τα εξής:

ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

| στο Μέρος Β και στην παράγραφο Β.3.8 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται τα εξής: «οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεσθούν από ειδικά συνεργεία με κατάλληλη εμπειρία που αποδεικνύεται από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου ή τμήματος έργου κατασκευής χωρισμάτων γυψοσανίδας άνω των 2.000τ.μ. την τελευταία διετία.» Η εταιρεία μας είναι κάτοχος ΜΕΕΠ 2ης Τάξης για κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών – ενεργειακών και δύναται να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς του Δημοσίου που έχουν ως ανώτατο όριο προϋπολογισμού 1.500.000,00 € για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες χωρίς καμία άλλη απαίτηση αφού ο κάτοχος του πτυχίου θεωρείται αυτοδίκαια ικανός για να αναλάβει έργα αντίστοιχου προϋπολογισμού. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η εταιρεία μας μπορεί να λάβει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό που διενεργείται από την υπηρεσία σας και αντί των δικαιολογητικών για την εμπειρία που ζητείται να προσκομίσουμε τη βεβαίωση ΜΕΕΠ. | Η εταιρεία μπορεί να λάβει μέρος εφόσον πληροί όλες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της σύμφωνα και με την παρ. Β.3.8. |
| --- | --- |

Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΕΕ

| - Σχέδια AutoCAD (κατόψεις ισογείου, Α, Β, Γ, Δ, Ε ορόφων) για πληρέστερη μελέτη του έργου. | Τα σχέδια είναι στη διάθεση κάθε υποψήφιου. |
| --- | --- |
| - Διευκρίνιση σελ. 10 παραγράφου 5 Β΄ φάσης. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί γραπτή διευκρίνιση προς όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό διότι η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά χρωματισμούς και θα πρέπει να συνυπολογιστεί σε όλες τις κατασκευές από γυψοσανίδα του τιμολογίου ως ξεχωριστό άρθρο. Οι παράγραφοι 1 – 4 αφορούν εργασίες κατασκευής γυψοσανίδας άρα στεγασμένα επαγγέλματα και δεν απαιτείται ΙΚΑ. Η παράγραφος 5 είναι άρθρο χρωματισμών και απαιτείται αναγγελία στο οικείο υποκατάστημα ασφάλισης ΙΚΑ. Ο λόγος για τον οποίο αιτούμεθα της διευκρίνισης είναι αύξηση του κοστολογίου και θα θέλαμε να γίνει ενημέρωση προς όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθεί η προεργασία χρωματισμού (σπατουλάρισμα) στα συγκεκριμένα άρθρα και ως εκ τούτου αναγγελία στο οικείο ΙΚΑ. | Όπως ορίζεται στα άρθρα Β.7.2 & Β.7.4 της διακήρυξης του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10".. |
| - Σελ. 12 παράγραφος Α 3.1.2. τοιχοποιία διπλής ανθυγρής γυψοσανίδας. Περιγράφεται 2πλός σκελετός (εννοείται πύκνωση ορθοστατών ή διπλό σκελετό;) δηλαδή το πάχος της τοιχοποιίας δεν θα είναι 10 εκ. αλλά 15 εκ., το οποίο τροποποιεί το κόστος της κατασκευής. | Σύμφωνα με την διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10" της παραγράφου Α.3.1.2, το ζητούμενο είναι, ότι ο σκελετός στην τοιχοποιία της διπλής ανθυγρής γυψοσανίδας, θα ενισχύεται (με πύκνωση ορθοστατών) και με ενισχυμένα γαλβανισμένα πλαίσια και τραβέρσες ανάληψης φορτίων ειδών υγιεινής, από 70 έως 150 kg ανά τρέχον μέτρο τοίχου, που θα ενσωματώνονται και θα πακτώνονται. |
| - Σχέδια ανόψεων οροφών στις οποίες θα φαίνονται τα φωτιστικά σώματα (κυκλικά ή τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα) καθώς και τα στόμια κλιματισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή του σκελετού και του κοστολογίου αυτών. | Σύμφωνα με την παράγραφο Α.5 τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια (κατόψεις, ανόψεις οροφών, κτλ.) θα δοθούν κατά την φάση της κατακύρωσης/υπογραφής της σύμβασης. |
| - Ο χρόνος της Α΄ και Β΄ φάσης είναι περιορισμένος ως προς τον όγκο και την έκταση των εργασιών μετά από έρευνα αγοράς και εμπειρίας. | Σύμφωνα με την διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10". |
| - Σελ. 14 παράγραφος Α 3.3. Επένδυση μονής γυψοσανίδας. Ενώ προδιαγράφεται κανονικά τα υλικά κατασκευής των επενδύσεων στην συνέχεια αναγράφεται ράβδους στρατζαριστής λαμαρίνας που θα αποτελούν τον σκελετό της κατασκευής. Να διευκρινιστεί σε όλους τους συμμετέχοντες το είδος κατασκευής του σκελετού του συγκεκριμένου άρθρου διότι τροποποιείται το κοστολόγιο. | Σύμφωνα με την διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10" της παραγράφου Α.3.3, το ζητούμενο είναι, ότι στην επένδυση της μονής γυψοσανίδας, ο σκελετός στήριξης της γυψοσανίδας, ο οποίος αποτελείται από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, θα μπορεί να στερεωθεί σε εσωτερικό σκελετό ράβδων από στραντζαριστή λαμαρίνα 1 χιλ. διατομής 3x4 εκ., και ο οποίος με την σειρά του θα έχει ασφαλή στήριξη στα δομικά στοιχεία του κτιρίου. |

Ν. & Α. ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΟΕ

| Σχετικά με τον όρο Β.3.6 της διακήρυξης που απαιτεί επί ποινή αποκλεισμού η εταιρεία να διαθέτει μέσο όρο κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία 800.000 € θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι είναι ένας όρος που δεν έχει σχέση με την τεχνική ή οικονομική δυνατότητα της κατασκευαστικής εταιρείας και μας περιορίζει στην συμμετοχή μας στο διαγωνισμό και έτσι στην επίτευξη από πλευράς σας μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων άρτιων τεχνικά και οικονομικά. Η εταιρεία μας διαθέτει σε ισχύ εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ 1ης τάξης από τη γενική γραμματεία δημοσίων έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο και επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή. Το εργοληπτικό πτυχίο πιστοποιεί ότι έχουμε την τεχνική και οικονομική ικανότητα να εκτελέσουμε έργα ανάλογα με αυτό του υπόψη διαγωνισμού προϋπολογισμού άνω των 750.000€ από τον πιο αρμόδιο φορέα που είναι το υπουργείο. Επίσης όπως γνωρίζεται η εταιρεία μας είχε μέσω δημόσιου διαγωνισμού μειοδοτήσει και εκτελέσει τις εργασίες αποξήλωσης των γυψοσανίδων στους χώρους του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10 για λογαριασμό του ΜΤΠΥ. Επιπρόσθετα συνεχίζουν οι εργασίες αποξηλώσεων στους εναπομείναντες ορόφους του κτιρίου για λογαριασμό σας σε άριστη συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ. Καθώς λοιπόν έχετε διαπιστώσει την ποιότητα των συνεργείων μας, την τεχνική μας ικανότητα και έχουμε διαπιστευμένη τεχνική και οικονομική καταλληλότητα παρακαλούμε να μας κάνετε δεκτούς και έγκυρους στο διαγωνισμό χωρίς να πληρούμε τον όρο για μέσω όρο κύκλου εργασιών | Η εταιρεία μπορεί να λάβει μέρος εφόσον πληροί όλες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της σύμφωνα και με την παρ. Β.3.8. . |
| --- | --- |

Επίσης διευκρινίζεται πως στη σελίδα επτά (7) της προκήρυξης το ολογράφως είναι εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00 €) και όχι εξακόσιες χιλιάδες ευρώ όπως λανθασμένα αναγράφεται.

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ